Detaljreguleringsplan for Gulsvikskogen næringsområde
Oppsummering av merknader etter offentlig ettersyn
Detaljreguleringsplan for Gulsvikskogen næringsområde har vært på høring i perioden 26.06.2026-28.08.2026. Under følger en oppsummering av merknader som har kommet inn.

	Fra
	Sammendrag og kommentar til merknad

	Buskerud fylkeskommune
	Kulturminner: Ingen funn, og fagområdet vurderes ivaretatt i bestemmelser.
Vannmiljø: Grundig utredet, forutsetter at tema følges opp i vider arbeid.
à Ingen endringer i plan.

	Mattilsynet
	Viser til VAO-plan i planforslaget. Minner om at vannverkseier må søke godkjenning for anlegg over en viss størrelse, i henhold til regelverk.
à Ingen endringer i plan.

	Glitre Nett
	Viser til bestemmelser der høyspent er ivaretatt.
à Ingen endringer i plan.

	NVE
	1. Faglig råd om at planbestemmelse 7.2 blir tydeligere på krav til prosjektering av sikringstiltak, f.eks. at eventuelle sikringstiltak skal være prosjektert før byggetillatelse (rammetillatelse) gis, og skal være utført før igangsettingstillatelse gis. à Bestemmelsene rev.
1. Gir råd om å krysse bekken med bru. à Bestemmelsene rev.
1. I tillegg til høyspenningsanlegg i regionalnettet inntil planområdet, går det mindre høyspenningsanlegg i distribusjonsnettet innenfor planområdet. Disse er avsatt med hensynssoner. Gir faglig råd om at disse anleggene i distribusjonsnettet reguleres som teknisk infrastruktur med underformål trasé for teknisk infrastruktur, etter pbl. § 12-5 nr. 2. à Distribusjonsnettet innenfor planområdet går langs med og krysser over vegarealer (rv.7), så vi mener det er mest hensiktsmessig å opprettholde hensynssone som reguleringstiltak.
1. Gir faglig råd om å beskrive hvordan forholdet til effektiv energibruk skal ivaretas i planen og ikke bare ved byggesaksbehandling. à Vanskelig å være detaljert da man ikke vet konkret hva som kommer innenfor området. 

	Statsforvalteren
	1. Anbefaler at krav om sedimentasjonsbasseng tas inn i bestemmelsene, slik at dette er juridisk forankret i planen. à Bestemmelsene rev.
1. Forutsetter at arealene avsatt til bygg og anlegg er avgrenset slik at utbyggingen ikke utløser behov for sikringstiltak innenfor avsatt grøntstruktur langs vassdragene og at nødvendige sikringstiltak for å trygge bygninger, anlegg og oppholdsarealer mot flom og erosjon skal gjennomføres innenfor bygge- og anleggsområdene. Anbefaler kommunen å justere planforslaget for å tydeliggjøre dette. à flomrapport viser at planområdet ikke er flomutsatt etter gjennomføring av planlagt terrengbearbeiding. 
1. Vi viser til at det er viktig at bestemmelsene fastsetter ivaretakelse av kantvegetasjon. àvurderes ivaretatt i bestemmelsene 
1. Viktig at rekkefølgebestemmelsene fastsetter at før igangsettingstillatelse gis skal tilstrekkelig kapasitet på avløpsrenseanlegg for nye bruksenheter dokumenteres i byggesak/utslippstillatelse. Før brukstillatelse skal det være etablert tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger i tråd med godkjent vann- og avløpsplan og utslippstillatelse. à Bestemmelsene rev.

	Direktoratet for mineral-forvaltning

	1. DMF kan ikke se at det er redegjort for kvaliteten på massene og om de er egnet til den planlagte bruken. Dette bør omtales nærmere i planbeskrivelsen for å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. à Fjell og morenemasser, og med erfaringene fra næringsområdet på motsatt side av rv.7 vurderes massene som godt egnet til formålet.




1

